## RUNOFF
OUTFALL No. / LOCATION | PARAMETER | SAMPLE MEASURE UNIT | FREQUENCY / SAMPLE TYPE |  | 3/1 TO 5/31/2007 | 6/1 TO 8/31/2007 | 9/1 TO 11/30/2007 | 12/1/2007 TO 2/28/2008 | 3/1 TO 5/31/2008 | 6/1 TO 8/31/2008 | 9/1 TO 11/30/2008 | 12/1/2008 TO 2/28/2009 | 3/1 TO 5/31/2009 | 6/1 TO 8/31/2009 | 9/1 TO 11/30/2009 | 12/1/2009 TO 2/28/2010 | 3/1 TO 5/31/2010 | 6/1 TO 8/31/2010 | 9/1 TO 11/30/2010 | 12/1/2010 TO 2/28/2011 | 3/1 TO 5/31/2011 | 6/1 TO 8/31/2011 | 9/1 TO 11/30/2011 | 12/1/2011 TO 2/28/2012 | 3/1 TO 5/31/2012 | 6/1 TO 8/31/2012 | 9/1 TO 11/30/2012 | 12/1/2012 TO 2/28/2013 | 3/1 TO 5/31/2013 | 6/1 TO 8/31/2013 | 9/1 TO 11/30/2013 | 12/1/2013 TO 2/28/2014 | 3/1 TO 5/31/2014 | 6/1 TO 8/31/2014 | 9/1 TO 11/30/2014 | 12/1/2014 TO 2/28/2015 | 3/1 TO 5/31/2015 | 6/1 TO 8/31/2015 | 9/1 TO 11/30/2015 | 12/1/2015 TO 2/28/2016 | 3/1 TO 5/31/2016 | 6/1 TO 8/31/2016 | 9/1 TO 11/30/2016 | 12/1/2016 TO 2/28/2017 | 3/1 TO 5/31/2017 | 6/1 TO 8/31/2017 | 9/1 TO 11/30/2017 | 12/1/2017 TO 2/28/2018
4 - REBSAMEN PARK (CHANGED TO GILLIAM PARK RD. 9/1/2005) | BOD, 5 DAY | MG/L | 1 / 3 MO. | COMP/GRAB | 7.385 | NA | NO DISCHARGE | 3.72 | 1.35 | NO DISCHARGE | 7.2 | 3.8 | 2 | 3.2 | 1 | 4.3 | 1.4 | NO DISCHARGE | 8.4 | 3.6 | 1.9 | 21.2 | 8.2 | NO DISCHARGE | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | NO DISCHARGE | 10 | NO DISCHARGE | 7 | 5 | 7 | 14 | 4 | 11 | 7 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | NO DISCHARGE | 4
4 - REBSAMEN PARK (CHANGED TO GILLIAM PARK RD. 9/1/2005) | SOLIDS, TOTAL SUSPENDED | MG/L | 1 / 3 MO. | COMP/GRAB | 37 | NA | NO DISCHARGE | 7.33 | 10 | NO DISCHARGE | 23 | 9.2 | 9.3 | 33 | 9.6 | 4.7 | 6.7 | NO DISCHARGE | 16.8 | 22 | 10 | 55.3 | 12.8 | NO DISCHARGE | 1 | 33 | 8 | 17 | 1 | NO DISCHARGE | 78 | NO DISCHARGE | 84 | 1 | 23 | 59 | 61 | 16 | 36 | 13 | 15 | 19 | 4 | 10 | 1 | 16 | NO DISCHARGE | 14
4 - REBSAMEN PARK (CHANGED TO GILLIAM PARK RD. 9/1/2005) | OIL & GREASE | MG/L | 1 / 3 MO. | GRAB | 0.3 | NA | NO DISCHARGE | 0.9 | 0.4 | NO DISCHARGE | 0.1 | 3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 6.5 | 0.9 | NO DISCHARGE | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | NO DISCHARGE | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | NO DISCHARGE | 1.4 | NO DISCHARGE | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 8.9 | 2.6 | 1.4 | NO DISCHARGE | 1.4
4 - REBSAMEN PARK (CHANGED TO GILLIAM PARK RD. 9/1/2005) | SOLIDS, TOTAL DISSOLVED | MG/L | 1 / 3 MO. | COMP/GRAB | 68 | NA | NO DISCHARGE | 56 | 60 | NO DISCHARGE | 93 | 61 | 111 | 71 | 91 | 55 | 106 | NO DISCHARGE | 52 | 29 | 31 | 113 | 32 | NO DISCHARGE | 70 | 18 | 104 | 182 | 66 | NO DISCHARGE | 62 | NO DISCHARGE | 64 | 13834 | 72 | 60 | 84 | 118 | 78 | 94 | 50 | 24 | 52 | 44 | 98 | 80 | NO DISCHARGE | 38
4 - REBSAMEN PARK (CHANGED TO GILLIAM PARK RD. 9/1/2005) | E.COLI (CHANGED FROM COLIFORM, FECAL 8/31/2005) | #/100ML | 1 / 3 MO. | GRAB | 2800 | NA | NO DISCHARGE | 800 | 200 | NO DISCHARGE | 1800 | 100 | 100 | 3400 | 1200 | 20 | 3100 | NO DISCHARGE | 5600 | 300 | 1600 | 2900 | 1650 | NO DISCHARGE | 57 | 305 | 1 | 197 | 5 | NO DISCHARGE | 1195 | NO DISCHARGE | 250 | 2400 | 2400 | 145 | 390 | 220 | 196 | 27 | 41 | 75 | 800 | 80 | 75 | 1670 | NO DISCHARGE | 960
4 - REBSAMEN PARK (CHANGED TO GILLIAM PARK RD. 9/1/2005)
THIS ITEM CHANGED FROM COLIFORM FECAL AFTER 8/31/2005
NO DISCHARGE OUTFALL 4 Reported 3/1 -5/31, 2005, 6/1-8/31, 2006, 2007, 2008, 2010 & 2013; 12/31-2/28/2015