## RUNOFF
OUTFALL No. / LOCATION | PARAMETER | SAMPLE MEASURE UNIT | FREQUENCY / SAMPLE TYPE |  | 3/1 TO 5/31/2007 | 6/1 TO 8/31/2007 | 9/1 TO 11/30/2007 | 12/1/2007 TO 2/28/2008 | 3/1 TO 5/31/2008 | 6/1 TO 8/31/2008 | 9/1 TO 11/30/2008 | 12/1/2008 TO 2/28/2009 | 3/1 TO 5/31/2009 | 6/1 TO 8/31/2009 | 9/1 TO 11/30/2009 | 12/1/2009 TO 2/28/2010 | 3/1 TO 5/31/2010 | 6/1 TO 8/31/2010 | 9/1 TO 11/30/2010 | 12/1/2010 TO 2/28/2011 | 3/1 TO 5/31/2011 | 6/1 TO 8/31/2011 | 9/1 TO 11/30/2011 | 12/1/2011 TO 2/28/2012 | 3/1 TO 5/31/2012 | 6/1 TO 8/31/2012 | 9/1 TO 11/30/2012 | 12/1/2012 TO 2/28/2013 | 3/1 TO 5/31/2013 | 6/1 TO 8/31/2013 | 9/1 TO 11/30/2013 | 12/1/2013 TO 2/28/2014 | 3/1 TO 5/31/2014 | 6/1 TO 8/31/2014 | 9/1 TO 11/30/2014 | 12/1/2014 TO 2/28/2015 | 3/1 TO 5/31/2016 | 6/1 TO 8/31/2016 | 9/1 TO 11/30/2016 | 12/1/2016 TO 2/28/2017 | 3/1 TO 5/31/2016 | 6/1 TO 8/31/2016 | 9/1 TO 11/30/2016 | 12/1/2016 TO 2/28/2017 | 3/1 TO 5/31/2017 | 6/1 TO 8/31/2017 | 9/1 TO 11/30/2017 | 12/1/2017 TO 2/28/2018
5 - 14TH & BOND | BOD, 5 DAY | MG/L | 1 / 3 MO. | COMP/GRAB | 8.825 | 13.7 | 8.96 | 5.9 | 2.9 | 7.2 | 5.4 | 2.8 | 3.8 | 7.5 | 4.1 | 3 | 3.6 | 12.4 | 6.4 | 7.3 | 1.9 | 11 | 10.1 | NO DISCHARGE | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 9 | 16 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4
5 - 14TH & BOND | SOLIDS, TOTAL SUSPENDED | MG/L | 1 / 3 MO. | COMP/GRAB | 19.3 | 18 | 5.5 | 17 | 12 | 4.8 | 363 | 74 | 2.7 | 12 | 9.6 | 8 | 29 | 498 | 64 | 130 | 10 | 56 | 11 | NO DISCHARGE | 5 | 3 | 3 | 14 | 26 | 6 | 333 | 10 | 60 | 2 | 5 | 16 | 40 | 12 | 23 | 18 | 40 | 12 | 23 | 18 | 4 | 15 | 15 | 1
5 - 14TH & BOND | OIL & GREASE | MG/L | 1 / 3 MO. | GRAB | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 6 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | NO DISCHARGE | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 2.2 | 2.8
5 - 14TH & BOND | SOLIDS, TOTAL DISSOLVED | MG/L | 1 / 3 MO. | COMP/GRAB | 82 | 137 | 63 | 35 | 76 | 31 | 304 | 84 | 146 | 52 | 28 | 82 | 46 | 448 | 59 | 169 | 43 | 50 | 76 | NO DISCHARGE | 52 | 3 | 60 | 154 | 58 | 84 | 56 | 24 | 66 | 10 | 40 | 58 | 30 | 18 | 78 | 94 | 30 | 18 | 78 | 94 | 86 | 10 | 58 | 32
5 - 14TH & BOND | E.COLI (CHANGED FROM COLIFORM, FECAL 8/31/2005) | #/100ML | 1 / 3 MO. | GRAB | 4800 | 6800 | 1600 | 200 | 6600 | 5900 | 1400 | 200 | 1100 | 6000 | 6000 | 200 | 8000 | 3900 | 8800 | 4400 | 7650 | 6600 | 6300 | NO DISCHARGE | 154 | 1805 | 1 | 244 | 125 | 260 | 60 | 5 | 1000 | 1290 | 1005 | 180 | 512 | 50 | 1350 | 545 | 512 | 50 | 1350 | 545 | 110 | 350 | 150 | 770
5 - 14TH ST. & BOND ST.
THIS ITEM CHANGED FROM COLIFORM, FECAL AFTER 8/31/2005
NO DISCHARGE OUTFALL #5 THIS PERIOD
NO DISCHARGE OUTFALL #5 THIS PERIOD
NO DISCHARGE OUTFALL #5 THIS PERIOD
NO DISCHARGE OUTFALL #5 THIS PERIOD
NO DISCHARGE OUTFALL #5 THIS PERIOD